天勤生物实验设备招标采购公告

湖北天勤生物科技有限公司实验室设备集中采购 ，潜在投标人在本公告所示联系人处获取招标文件，并于2023年 12 月 5 日  9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 套 | 2 | 合同签订之起90天内全部交货并安装调试完毕 | 24个月 | 需要3Q+CSV服务 |
| 1. 投标供应商须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。 2. 投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3. 投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限：合同签订之日起90天内全部交货并安装调试完毕。

- 申请人的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动；

- 生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动；近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

- 本项目特定资质：投标供应商为生产企业的，须提供行业相关许可，投标供应商为经销商的，须提供厂家经销许可或授权。

三、获取招标文件

时间：2023年11月 29日至2023年11月 30日（每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点： 湖北天勤生物科技有限公司（地址：湖北省武汉市洪山区药监二路光谷武创院本部大楼(光谷生物城北)15楼）（或湖北天勤生物科技有限公司 (topgenebio.com)网上获取）

四、提交投标文件截止时间

提交投标文件截止时间：2023年 12 月 5 日  9 点 00 分.

五、公告期限

自本公告发布之日起2个工作日。

六、其他补充事宜

我部就以下项目进行国内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

投标方式：由投标供应商法定代表人或授权代表现场递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

七、开标时间、地点

- 开标时间：：2023年_12_月_ 5_日 10 _时_00_分（北京时间）。

- 开标地点： 湖北省武汉市洪山区药监二路光谷武创院本部大楼(光谷生物城北)15楼

八、本采购项目相关信息在湖北天勤生物科技有限公司官网上发布。

九、采购部门联系方式

联 系 人： 杨富田

电    话： 13971091752

液质技术参数

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪 | ★ | 高灵敏度，高分辨率，能够检测pg/mL级别，优于AB Triple Quad 5500+性能 |
| 2 | 液相色谱仪 | ★ | 与质谱联合使用能准确定量，故障率低，灵敏度高 |
| 3 | 3Q验证 | # | 符合国标 |

技术参数：需包括高性能、高灵敏度的三重四极杆质谱仪检测仪器与相关组件，用于定量血浆、尿液、组织等复杂基质中的药物含量及代谢产物检定，蛋白组学和脂质组学、研究等方面的分析检测，需提供全面的软硬件验证。